## Tech
|  | Sti | PV | ESt | HSt
Costo inversion ($/kWe) | CI | 1500 | 3000 | 65 | 20
Tasa de descuento | TD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Costo fijo O&M %inversion | FCOM | 0.015 | 0.01 | 0.05 | 0.01
Variable cost O&M not fuel ($/kWh) | VCOM | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Usefull life span (h) | ULS | 15 | 20 | 3 | 15
Fuel specific consumption (kWh/kWeh) | FSC | 4 | 0 | 0 | 0
Fuel Cost($/kWh) | FC | 0.0475 | 0 | 0 | 0
Maximun heat to power rate () | H2P | 2 | 0 | 0 | 0
AnnuF | AnnuF | 0.13147 | 0.11746 | 0.40211 | 0.13147
Charge Factor | ChF | 0 | 0 | 0.9 | 0.92
Recover Factor | RF | 0 | 0 | 0.8 | 0.9
Capital Coef | InvCoef | 0.60195 | 1.0476 | 0.080514 | 0.007752
Coef1 | Coef1 | 0.19 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Efficiency out | Efi |  |  | 0.65 | 0.85
Cap
Pow

## D
Demand | Electric load(kWeh/h) | Heat load(kWth/h) | Disponibilidad | Precio de electricidad
h1 | 10 | 4 | 0 | 0.21
h2 | 10 | 4 | 0 | 0.21
h3 | 10 | 4 | 0 | 0.21
h4 | 10 | 4 | 0 | 0.21
h5 | 10 | 4 | 0 | 0.21
h6 | 10 | 4 | 0.05 | 0.21
h7 | 10 | 4 | 0.2 | 0.21
h8 | 10 | 0 | 0.6 | 0.21
h9 | 10 | 0 | 0.8 | 0.21
h10 | 10 | 0 | 0.9 | 0.21
h11 | 10 | 0 | 0.95 | 0.21
h12 | 10 | 0 | 1 | 0.21
h13 | 10 | 0 | 1 | 0.21
h14 | 10 | 0 | 1 | 0.21
h15 | 10 | 0 | 0.95 | 0.21
h16 | 10 | 0 | 0.9 | 0.21
h17 | 10 | 0 | 0.8 | 0.21
h18 | 10 | 4 | 0.6 | 0.21
h19 | 10 | 4 | 0.2 | 0.21
h20 | 10 | 4 | 0 | 0.21
h21 | 10 | 4 | 0 | 0.21
h22 | 10 | 4 | 0 | 0.21
h23 | 10 | 4 | 0 | 0.21
h24 | 10 | 4 | 0 | 0.21

## Esquema de Variables
Capacidades |  | Potencias |  |  | Calor |  | Electric Storage |  | Heat Storage |  | Electricidad importada
CHP CPV | CES CHS | PHP | PV | PS2 | HS2 | HHP | P2S | ES | H2S | HS
| 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 220
|  | -1 | 0
|  | -1 | 0
|  | -1 | 0
|  | -1 | 0
|  | 0 | 0.05
|  | 0 | 0.2
|  | 0 | 0.6

## Solution
CCHP | CPV | CES | CHS | Op Cost ($) | PHP | PV | PS2 | HS2 | HHP | P2S | ES | H2S | HS
8.0678 | 16.6667 | 31.4167 | 4.7059 | 39.6686 | 8.0678 | 0 | 1.9322 | 0 | 4 | 0 | 13.581 | 0 | 0
[5 empty] | 8.0678 | 0 | 1.9322 | 0 | 4 | 0 | 10.6084 | 0 | 0
[5 empty] | 8.0678 | 0 | 1.9322 | 0 | 4 | 0 | 7.6358 | 0 | 0
[5 empty] | 8.0678 | 0 | 1.9322 | 0 | 4 | 0 | 4.6632 | 0 | 0
[5 empty] | 8.0678 | 0 | 1.9322 | 0 | 4 | 0 | 1.6906 | 0 | 0
[5 empty] | 8.0678 | 0.83333 | 1.0989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6.6667 | 3.3333 | 0 | 0 | 5.5363 | 0 | -3.7037e-28 | 5.5363 | 4.7059
[5 empty] | -7.6516e-16 | 10 | -5.9787e-13 | 0 | 0 | 0 | 9.198e-13 | 0 | 4.7059
[5 empty] | -2.0091e-12 | 13.3333 | -5.9605e-13 | 0 | 0 | 3.3333 | 2.1667 | 0 | 4.7059
[5 empty] | -8.8818e-16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.4167 | 0 | 4.7059
[5 empty] | -2.0144e-12 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 9.2083 | 0 | 4.7059
[5 empty] | -1.3367e-12 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 13.5417 | 0 | 4.7059
[5 empty] | -1.7764e-15 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 17.875 | 0 | 4.7059
|  |  | 35375.4167 |  | -1.7764e-15 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 22.2083 | 0 | 4.7059
| 63 | 756 | 46.7929 |  | -8.8818e-16 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 26 | 0 | 4.7059
[5 empty] | -5.5334e-13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.25 | 0 | 4.7059
[5 empty] | -1.3323e-15 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 31.4167 | 0 | 4.7059
[5 empty] | -6.6969e-13 | 10 | 0 | 4 | -1.34e-12 | 0 | 31.4167 | 0 | 0
[5 empty] | 6.6667 | 3.3333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31.4167 | 0 | 0
[5 empty] | 8.0678 | 0 | 1.9322 | 0 | 4 | 0 | 28.4441 | 0 | 0
[5 empty] | 8.0678 | 0 | 1.9322 | 0 | 4 | 0 | 25.4714 | 0 | 0
[5 empty] | 8.0678 | 0 | 1.9322 | 0 | 4 | 0 | 22.4988 | 0 | 0
[5 empty] | 8.0678 | 0 | 1.9322 | 0 | 4 | 0 | 19.5262 | 0 | 0
[5 empty] | 8.0678 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 16.5536 | 0 | 0
[5 empty] | 2.4516e-12 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 3.2371 | 0 | 0
[5 empty] | 1.8385e-12 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2.6986 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2259e-12 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2.1601 | 0 | 0
[5 empty] | 6.1284e-13 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1.6217 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 0 | 0
[5 empty] | -5.5511e-17 | 0.09678 | 0.46322 | 0 | 0 | 0 | 0.37058 | 0 | 0
[5 empty] | -8.3519e-13 | 0.38712 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0.4727 | 0 | 0
[5 empty] | -9.3847e-13 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0.93135 | 1.0781 | 0 | 0
[5 empty] | -9.3658e-13 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 1.3185 | 1.9351 | 0 | 0
[5 empty] | -9.3614e-13 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 2.9179 | 0 | 0
[5 empty] | -9.3658e-13 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 1.6088 | 3.9636 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 1.7056 | 5.0723 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 1.7056 | 6.1809 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 1.7056 | 7.2895 | 0 | 0
[5 empty] | -9.3636e-13 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 1.6088 | 8.3353 | 0 | 0
[5 empty] | -9.3547e-13 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 9.3181 | 0 | 0
[5 empty] | -9.3658e-13 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0.95396 | 9.9382 | 0 | 0
[5 empty] | -9.3658e-13 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0.56135 | 10.303 | 0 | 0
[5 empty] | -2.163e-13 | 0.38712 | 0.21288 | 0 | 0 | 0 | 9.9755 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 7.314 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 0
[5 empty] | 6.1839e-14 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 5.314 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5024e-13 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 3.7755 | 0 | 0
[7 empty] | 26.8769 | 4 | 49.5363 | 63.614 | 485.5728 | 5.5363 | 51.7647

## demanda
Equipos | Potencia(kW) |  | Horas | Consumo(kWh) | Total Mes | Tarifa eléctrica
Batidora | 0.3 |  | 1 | 0.216 | 308.61 | Rango(Cons) |  | Precio($) | Cons(kWh) | Imp($)
Comp | 0.3 |  | 2 | 0.216 |  | 0 | 100 | 0.09 | 100 | 9
Hornilla | 1.2 |  | 3 | 0.216 |  | 101 | 150 | 0.3 | 50 | 15
Tele | 0.07 |  | 4 | 0.216 |  | 151 | 200 | 0.4 | 50 | 20
Venti | 0.04 |  | 5 | 0.216 |  | 201 | 250 | 0.6 | 50 | 30
Ref x2 | 0.048 |  | 6 | 0.4449 |  | 251 | 300 | 0.8 | 50 | 40
Lamp x4 | 0.04 |  | 7 | 0.3201 |  | 301 | 350 | 1.5 | 8.61 | 12.915
Lamp x1 | 0.02 |  | 8 | 0.136 |  | 351 | 500 | 1.8 | -41.39 | 0
Bomb | 0.005 |  | 9 | 0.136 |  | 501 | 1000 | 2 | -191.39 | 0
Bomb x2 | 0.008 |  | 10 | 0.136 |  | 1001 | 5000 | 3 | -691.39 | 0
Ducha | 2.7 |  | 11 | 0.096 |  | Más de | 5000 | 5 | 0 | 0
|  |  | 12 | 0.096 |  |  |  |  | Total Pagar | 126.915
|  |  | 13 | 0.096
Para determinar fracc tiempo |  |  | 14 | 0.096
8.3333 | 5 |  | 15 | 0.096
100 | 60 | 0.083333 | 16 | 0.096
Gas($) | Meses |  | 17 | 0.166
250 | 4 |  | 18 | 0.466
189.415 | 110 |  | 19 | 0.546
|  |  | 20 | 1.696
|  |  | 21 | 3.256
|  |  | 22 | 0.556
|  |  | 23 | 0.556
|  |  | 24 | 0.216
10.287

## Sol
C-STi | C-PV | C-ES | C-HS | PGenSti | PGenPv | PGenES | P2S | ES | HGenSti | HGenHS | H2S | HS
10 | 12.5 | 8.9375 | 3.5294 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.85
40.3431 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.7
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2.55
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4647 | 0 | 0.46475 | 2.945
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.945
|  |  |  | 9.375 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 4.6875 | 0 | 0.6875 | 3.5294
|  |  |  | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.25 | 0 | 3.2353
|  |  |  | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.34602 | 0 | 0.34602 | 3.5294
|  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
|  |  |  | 0 | 11.25 | 0 | 1.25 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
|  |  |  | 0 | 11.875 | 0 | 1.875 | 2.0313 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
|  |  |  | 0 | 12.5 | 0 | 2.5 | 3.6563 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
|  |  |  | 0 | 12.5 | 0 | 2.5 | 5.2813 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
|  |  |  | 0 | 12.5 | 0 | 2.5 | 6.9063 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
|  |  |  | 0 | 11.875 | 0 | 1.875 | 8.125 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
|  |  |  | 0 | 11.25 | 0 | 1.25 | 8.9375 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
|  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.9375 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
|  |  |  | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 8.9375 | 1.25 | 2.75 | 0 | 0.29412
|  |  |  | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 8.9375 | 3.75 | 0.25 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9375 | 5 | 0 | 1 | 0.85
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9375 | 4 | 0 | 0 | 0.85
|  |  |  | 8.1906 | 0 | 1.8094 | 0 | 6.1538 | 4 | 0 | 0 | 0.85
|  |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.0769 | 4 | 0 | 0 | 0.85
|  |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.85