## Tech
Power and heat technologies | Stirling | PV panel | Elect Storage | Heat Storage
Costo inversion ($/kWe) | 1500 | 2000 | 65 | 20
Tasa de descuento | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Costo fijo O&M %inversion | 0.015 | 0.01 | 0.05 | 0.01
Variable cost O&M not fuel ($/kWh) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Usefull life span (h) | 15 | 20 | 3 | 15
Fuel specific consumption (kWh/kWeh) | 4 | 0 | 0 | 0
Fuel Cost($/kWh) | 0.0475 | 0 | 0 | 0
Maximun heat to power rate () | 2 | 0 | 0 | 0
AnnuF | 0.13147 | 0.11746 | 0.40211 | 0.13147
Charge Factor | 0 | 0 | 0.9 | 0.92
Recover Factor | 0 | 0 | 0.8 | 0.9
Capital Coef | 1.2039 | 1.3968 | 0.16103 | 0.015504
Coef1 | 0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Efficiency out |  |  | 0.65 | 0.85

## D
Demand | Electric load(kWeh/h) | Heat load(kWth/h) | Disponibilidad
h1 | 10 | 4 | 0
h2 | 10 | 4 | 0
h3 | 10 | 4 | 0
h4 | 10 | 4 | 0
h5 | 10 | 4 | 0
h6 | 10 | 4 | 0.05
h7 | 10 | 0 | 0.2
h8 | 10 | 0 | 0.6
h9 | 10 | 0 | 0.8
h10 | 10 | 0 | 0.9
h11 | 10 | 0 | 0.95
h12 | 10 | 0 | 1
h13 | 10 | 0 | 1
h14 | 10 | 0 | 1
h15 | 10 | 0 | 0.95
h16 | 10 | 0 | 0.9
h17 | 10 | 0 | 0.8
h18 | 10 | 4 | 0.6
h19 | 10 | 4 | 0.2
h20 | 10 | 4 | 0
h21 | 10 | 4 | 0
h22 | 10 | 4 | 0
h23 | 10 | 4 | 0
h24 | 10 | 0 | 0
| 10 | 4 | 0
| 10 | 4 | 0
| 10 | 4 | 0
| 10 | 4 | 0
| 10 | 4 | 0
| 10 | 4 | 0.05
| 10 | 0 | 0.2
| 10 | 0 | 0.6
| 10 | 0 | 0.8
| 10 | 0 | 0.9
| 10 | 0 | 0.95
| 10 | 0 | 1
| 10 | 0 | 1
| 10 | 0 | 1
| 10 | 0 | 0.95
| 10 | 0 | 0.9
| 10 | 0 | 0.8
| 10 | 4 | 0.6
| 10 | 4 | 0.2
| 10 | 4 | 0
| 10 | 4 | 0
| 10 | 4 | 0
| 10 | 4 | 0
| 10 | 0 | 0

## Esquema de Variables
Capacidades |  | Potencias |  |  | Calor |  | Electric Storage |  | Heat Storage
CHP CPV | CES CHS | PHP | PV | PS2 | HS2 | HHP | P2S | ES | H2S | HS
| 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 220
|  | -1 | 0
|  | -1 | 0
|  | -1 | 0
|  | -1 | 0
|  | 0 | 0.05
|  | 0 | 0.2
|  | 0 | 0.6

## Solution
CCHP | CPV | CES | CHS | Op Cost ($) | PHP | PV | PS2 | HS2 | HHP | P2S | ES | H2S | HS
10 | 12.5 | 8.9375 | 0 | 80.625 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.8305e-13 | 1.8398e-13 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 1.6731e-12 | 0 | 4 | 0 | -2.3901e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.4675e-13 | -2.1647e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.2685e-13 | -1.8222e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.8164e-13 | -1.3735e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 9.375 | 0.625 | 0 | 0 | 4 | 7.0229e-13 | -9.17e-13 | 0 | 0
[5 empty] | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.17e-13 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.17e-13 | 0 | 0
[5 empty] | -8.679e-11 | 10 | 1.6221e-12 | 0 | 0 | 0 | -3.4126e-12 | 0 | 0
[5 empty] | -1.3323e-15 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.8125 | 0 | 0
[5 empty] | -2.0128e-12 | 11.875 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 2.0313 | 0 | 0
[5 empty] | -4.4409e-16 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.6563 | 0 | 0
[5 empty] | -7.141e-13 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5.2813 | 0 | 0
|  |  | 25580.9375 |  | -2.0473e-12 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9063 | 0 | 0
| 63 | 756 | 33.8372 |  | -3.3127e-12 | 11.875 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 8.125 | 0 | 0
[5 empty] | -2.5759e-12 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 8.9375 | 0 | 0
[5 empty] | -2.966e-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4451e-11 | 8.9375 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 7.5 | 0.5 | 0 | 4 | -2.1153e-12 | 8.1683 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1906 | 2.5 | 5.3094 | 0 | 4 | 0 | 1.4283e-10 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 9.4194e-12 | 0 | 4 | -1.9289e-12 | 1.2709e-10 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 8.8235e-12 | 0 | 4 | -2.6125e-12 | 1.1182e-10 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 8.2276e-12 | 0 | 4 | -3.3062e-12 | 9.7009e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 7.6318e-12 | 0 | 4 | -4.015e-12 | 8.2658e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 1.0239e-11 | 0 | 0 | -1.6147e-12 | 6.5856e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 7.0359e-12 | 0 | 4 | -4.8854e-12 | 5.1856e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 4.6525e-12 | 0 | 4 | -6.0299e-12 | 4.0779e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 5.2483e-12 | 0 | 4 | -6.2925e-12 | 2.8614e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 5.8442e-12 | 0 | 4 | -7.3563e-12 | 1.4841e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 6.4401e-12 | 0 | 4 | -7.5903e-12 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 9.375 | 0.625 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | -8.3859e-11 | 10 | -5.928e-13 | 0 | 0 | 0 | 9.12e-13 | 0 | 0
[5 empty] | -3.1293e-12 | 11.25 | -5.9605e-13 | 0 | 0 | 1.25 | 0.8125 | 0 | 0
[5 empty] | -2.2204e-16 | 11.875 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 2.0313 | 0 | 0
[5 empty] | -4.4409e-16 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.6563 | 0 | 0
[5 empty] | -4.4409e-16 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5.2813 | 0 | 0
[5 empty] | -4.4409e-16 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9063 | 0 | 0
[5 empty] | -2.2204e-16 | 11.875 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 8.125 | 0 | 0
[5 empty] | -5.5311e-13 | 11.25 | -5.9605e-13 | 0 | 0 | 1.25 | 8.9375 | 0 | 0
[5 empty] | -8.3144e-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3072e-12 | 8.9375 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 7.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 8.1683 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1906 | 2.5 | 5.3094 | 0 | 4 | 0 | 7.8974e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | -5.9605e-13 | 0 | 4 | 0 | 8.8144e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | -5.9605e-13 | 0 | 4 | 0 | 9.7314e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | -5.9605e-13 | 0 | 4 | 0 | 1.0648e-11 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 2.8649e-12 | 0 | 4 | 0 | 6.2409e-12 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 | 4.0566e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## demanda
Vatidora | 0.3
Comp | 0.3
Hornilla | 1.2
Tele | 0.07
Venti | 0.04
Ref | 0.115
1 | 0.35
2 | 0.35
3 | 0.35
4 | 0.35
5 | 0.35
6 | 0.56
7 | 0.23
8 | 0.23
9 | 0.23
10 | 0.23
11 | 0.23
12 | 0.23
13 | 0.23
14 | 0.23
15 | 0.23
16 | 0.23
17 | 0.3
18 | 0.6
19 | 0.6
20 | 1.73
21 | 0.65
22 | 0.65
23 | 0.65
24 | 0.35